| Стройка: | Микрорайон "Звездный" |
| --- | --- |
| Объект: | Жилой дом №53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Автоматику АСД (Автоматизированная система диспетчеризации ) |
| Основание: ЭСП-01-13-64-53-АСД.С |
| Сметная стоимость: | 8.727 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 8.727 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.123 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.554 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 2.02 | 1 353.04 | 568.85 | 2 733 | 572 | 1 149 | 23.8 | 48.076 |
|  |  |  | 283.22 | 223.32 |  |  | 451 | 15.91 | 32.1382 |
|  | Объем: 182+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С530-9015-3 Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6-19-215-83), наружным диаметром, мм: 25, м | 182 | 7.07 |  | 1 287 |  |  |  |  |
| 3. | С530-9005-12 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 25, м | 20 | 4.51 |  | 90 |  |  |  |  |
| 4. | Ц08-02-148-1 Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м | 2.02 | 723.70 | 513.54 | 1 462 | 305 | 1 037 | 12.4 | 25.048 |
|  |  |  | 150.91 | 48.43 |  |  | 98 | 3.39 | 6.8478 |
| 5. | С999-1 Кабель витая пара UTP CAT 5E (4,85*1,03*1,02/1,18/4,74), м | 200 | 0.91 |  | 182 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/4.74 |
| 6. | С999-22 Кабель ВВГнг-LS-2х1,5 (23,3*1,03*1,02/1,18/4,74), м | 2 | 4.38 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/4.74 |
| 7. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350, шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
| 8. | Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25, шт. | 1 | 78.94 | 1.60 | 79 | 94 | 8 | 1.56 | 7.8 |
|  |  |  | 18.78 | 0.03 |  |  |  | 0.002 | 0.01 |
| 9. | С999-3 Бокс КМПн 1/2 (18,22*1,03*1,02/1,18/4,74), шт. | 1 | 3.42 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/4.74 |
| 10. | С999-4 Выключатель автоматический ВА 47-29 1н=2А (46,74*1,03*1,02/1,18/4,74), шт. | 1 | 8.78 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/4.74 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6 241 | 1 001 | 2 231 |  | 83.294 |
|  |  |  |  |  |  |  | 553 |  | 39.286 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 241 | 1 001 | 2 231 |  | 83.294 |
|  |  |  |  |  |  |  | 553 |  | 39.286 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 490 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 4, 7, 8) |  |  |  | 1 476 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 7, 8) |  |  |  | 1 010 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 727 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 727 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 476 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 010 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=5 - по стр. 1, 4, 7, 8) |  |  |  | 68 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |