| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 19 417 | руб. | Смета на сумму: | 19 417 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | 3-х этажный жилой дом |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на смену трубопроводов холодного водоснабжения (ХВС) |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: | 19.417 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.185 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.273 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: | 22.912 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 (Эталонная база)" |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ниже 0.000 |
| 1. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м | 0.47 | 5 830.19 | 68.62 | 2 740 | 445 | 32 | 77.8 | 36.566 |
|  |  |  | 946.05 | 2.94 |  |  | 1 | 0.21 | 0.0987 |
| 2. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 6 | 29.30 |  | 176 |  |  |  |  |
| 3. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 13.20 |  | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м | 1.44 | 7 703.27 | 68.62 | 11 093 | 1 661 | 99 | 94.83 | 136.5552 |
|  |  |  | 1 153.13 | 2.94 |  |  | 4 | 0.21 | 0.3024 |
| 5. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 22 | 60.80 |  | 1 338 |  |  |  |  |
| 6. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 6 | 13.20 |  | 79 |  |  |  |  |
| 7. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.91 | 108.80 | 18.51 | 208 | 162 | 35 | 5.7615 | 11.004465 |
|  |  |  | 84.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 47+144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 15 674 | 2 268 | 166 |  | 184.12566 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.4011 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 15 674 | 2 268 | 166 |  | 184.12566 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.4011 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 4; %=115 - по стр. 7) |  |  |  | 2 361 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 7) |  |  |  | 1 382 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 19 417 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 19 417 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 361 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 382 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ Вместо 1 ставьте свой индекс перевода в текущие цены | 1 |  |  | 19 417 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  | 3 495 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 22 912 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |