| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 200__г. | «______»____________________ 200__г. |
| Стройка: |  |
| Объект: | Жилой дом 10 этажей ,5 подъездов, 97 серии. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Магистральные сети водоснабжения и отопления |
| Сметная стоимость: | 428.269 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.880 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.674 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ В1 |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 2 | 377.34 | 13.67 | 755 | 333 | 27 | 14.17 | 28.34 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 2 | 0.05 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 429 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 278 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 462 |  |  |  |  |
| 2. | Тепловые системы. Повысительная установка HYD RO MULTI E c двумя насосами CRE 5-8 Q=10м3/ч "GRUNDFOS", шт. | 2 | 143 856.00 |  | 287 712 |  |  |  |  |
| 3. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 2 | 53.37 | 0.60 | 107 | 9 | 1 | 0.371 | 0.741 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.002 | 0.003 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 4. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 122 | 82.10 | 0.60 | 10 016 | 550 | 73 | 0.371 | 45.23 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 2 | 0.002 | 0.183 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 707 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 458 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 181 |  |  |  |  |
| 5. | Е16-02-002-5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 40, м | 34 | 98.41 | 0.60 | 3 346 | 153 | 20 | 0.371 | 12.6 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.002 | 0.051 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 197 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 671 |  |  |  |  |
| 6. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 16 | 121.64 | 1.09 | 1 946 | 93 | 17 | 0.476 | 7.621 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  |  | 0.002 | 0.034 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 119 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 142 |  |  |  |  |
| 7. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 12 | 170.30 | 1.45 | 2 044 | 85 | 17 | 0.611 | 7.326 |
|  |  |  | 7.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.003 | 0.034 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 225 |  |  |  |  |
| 8. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 100, м | 52 | 229.61 | 2.21 | 11 940 | 463 | 115 | 0.766 | 39.83 |
|  |  |  | 8.90 | 0.08 |  |  | 4 | 0.005 | 0.255 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 598 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 388 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 925 |  |  |  |  |
| 9. | Е16-02-002-11 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 125, м | 18 | 276.80 | 3.23 | 4 982 | 239 | 58 | 1.143 | 20.58 |
|  |  |  | 13.29 | 0.12 |  |  | 2 | 0.007 | 0.13 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 491 |  |  |  |  |
| 10. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.74 | 84.00 | 4.77 | 146 | 128 | 8 | 5.01 | 8.717 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 164 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 106 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 416 |  |  |  |  |
| 11. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.64 | 92.71 | 4.77 | 59 | 47 | 3 | 5.01 | 3.206 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 158 |  |  |  |  |
| 12. | Е16-07-005-3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 200, 100 м | 0.18 | 131.58 | 4.77 | 24 | 13 | 1 | 5.01 | 0.902 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 13. | Е16-05-001-3А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 544.25 | 9.14 | 1 089 | 67 | 18 | 2.91 | 5.82 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  | 1 | 0.02 | 0.04 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 232 |  |  |  |  |
| 14. | Е16-05-001-3Б Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100, шт. | 6 | 698.85 | 9.14 | 4 193 | 200 | 55 | 2.91 | 17.46 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  | 2 | 0.02 | 0.12 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 259 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 168 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 619 |  |  |  |  |
| 15. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 2 | 95.85 | 9.14 | 192 | 67 | 18 | 2.91 | 5.82 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  | 1 | 0.02 | 0.04 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 335 |  |  |  |  |
| 16. | С300-1674 Клапаны обратные 16ч42р приемные с сеткой фланцевые для жидких сред давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 404.00 |  | 808 |  |  |  |  |
| 17. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 4 | 66.50 |  | 266 |  |  |  |  |
| 18. | Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 50, шт. | 2 | 49.01 | 4.67 | 98 | 29 | 9 | 1.22 | 2.44 |
|  |  |  | 14.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
| 19. | С300-9002-1287 Счетчики холодной воды турбинные: ВМХ-50, шт. | 2 | 4 230.00 |  | 8 460 |  |  |  |  |
| 20. | С300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 4 | 49.60 |  | 198 |  |  |  |  |
| 21. | Е18-06-007-4 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 345.84 | 8.10 | 692 | 23 | 16 | 0.992 | 1.984 |
|  |  |  | 11.67 | 0.08 |  |  |  | 0.005 | 0.01 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 741 |  |  |  |  |
| 22. | Е18-07-001-3А Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160, комплект | 2 | 213.92 |  | 428 | 8 |  | 0.31 | 0.62 |
|  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 445 |  |  |  |  |
| 23. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 2 | 29.80 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 24. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 61.2 | 2.02 | 0.86 | 124 | 71 | 53 | 0.1 | 6.12 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
| 25. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.612 | 337.64 | 10.07 | 207 | 47 | 6 | 5.31 | 3.25 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.006 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 282 |  |  |  |  |
| 26. | Е13-03-004-23 (К=2) Окраска металлических огрунтов анных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (в 2 слоя), 100 м2 | 1.224 | 422.16 | 13.04 | 517 | 44 | 16 | 2.88 | 3.525 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.012 |
|  | Объем: 61.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 587 |  |  |  |  |
| 27. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 2.3 | 1 265.70 | 62.91 | 2 911 | 536 | 145 | 18.85 | 43.36 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 536 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 375 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 822 |  |  |  |  |
| 28. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 1.78 | 1 356.11 | 45.76 | 2 414 | 1 187 | 81 | 53.96 | 96.05 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 1 187 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 831 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 432 |  |  |  |  |
| 29. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 1.289 | 1 035.34 | 55.21 | 1 335 | 450 | 71 | 31.98 | 41.22 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 315 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
| 30. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 149.524 | 16.00 |  | 2 392 |  |  |  |  |
|  | Объем: 128.9*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 349 461 | 4 842 | 828 |  | 402.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.018 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 900 | 2 335 | 372 |  | 193.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 392 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 24-26; %=100 - по стр. 27-29) |  |  |  | 2 319 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 24-29) |  |  |  | 1 635 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 854 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 339 561 | 2 507 | 456 |  | 209.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-15, 18, 21, 22) |  |  |  | 3 229 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-15, 18, 21, 22) |  |  |  | 2 094 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 344 884 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 358 738 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 548 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 729 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ Т3, Т4 |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 31. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 28 | 121.64 | 1.09 | 3 406 | 162 | 31 | 0.476 | 13.34 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  | 1 | 0.002 | 0.059 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 209 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 750 |  |  |  |  |
| 32. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 12 | 170.30 | 1.45 | 2 044 | 85 | 17 | 0.611 | 7.326 |
|  |  |  | 7.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.003 | 0.034 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 225 |  |  |  |  |
| 33. | Е16-02-002-5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 40, м | 44 | 98.41 | 0.60 | 4 330 | 198 | 26 | 0.371 | 16.31 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.002 | 0.066 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 750 |  |  |  |  |
| 34. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 138 | 82.10 | 0.60 | 11 330 | 622 | 83 | 0.371 | 51.16 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 3 | 0.002 | 0.207 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 519 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 649 |  |  |  |  |
| 35. | Е16-02-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 25, м | 50 | 69.98 | 0.60 | 3 499 | 226 | 30 | 0.371 | 18.54 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.002 | 0.075 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 291 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 978 |  |  |  |  |
| 36. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 121 | 63.37 | 0.60 | 7 668 | 546 | 73 | 0.371 | 44.85 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 2 | 0.002 | 0.182 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 701 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 455 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 824 |  |  |  |  |
| 37. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 3.81 | 84.00 | 4.77 | 320 | 281 | 18 | 5.01 | 19.09 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 233 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 913 |  |  |  |  |
| 38. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.12 | 92.71 | 4.77 | 11 | 9 | 1 | 5.01 | 0.601 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 39. | Е18-06-007-4 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 345.84 | 8.10 | 692 | 23 | 16 | 0.992 | 1.984 |
|  |  |  | 11.67 | 0.08 |  |  |  | 0.005 | 0.01 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 741 |  |  |  |  |
| 40. | Е16-05-001-2А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 363.50 | 4.67 | 727 | 34 | 9 | 1.47 | 2.94 |
|  |  |  | 16.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 799 |  |  |  |  |
| 41. | Е16-05-001-3А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 544.25 | 9.14 | 1 089 | 67 | 18 | 2.91 | 5.82 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  | 1 | 0.02 | 0.04 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 232 |  |  |  |  |
| 42. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 50, шт. | 2 | 50.10 | 4.67 | 100 | 34 | 9 | 1.47 | 2.94 |
|  |  |  | 16.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 43. | С300-1673 Клапаны обратные 16ч42р приемные с сеткой фланцевые для жидких сред давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 336.00 |  | 672 |  |  |  |  |
| 44. | С300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 4 | 49.60 |  | 198 |  |  |  |  |
| 45. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 2 | 29.80 |  | 60 |  |  |  |  |
| 46. | Е16-07-001-2 Установка кранов поливочных (учтен вентиль-1шт. ), диаметром, мм: 25, шт. | 4 | 43.44 |  | 174 | 15 |  | 0.3 | 1.2 |
|  |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 47. | С300-0608 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 25, м | 30 | 48.50 |  | 1 455 |  |  |  |  |
| 48. | С300-9002-567 Головки для присоединения поливочных рукавов, диаметром, мм: 25, шт. | 4 | 8.97 |  | 36 |  |  |  |  |
| 49. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 2 | 377.34 | 13.67 | 755 | 333 | 27 | 14.17 | 28.34 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 2 | 0.05 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 128% |  |  | 429 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 83% |  |  | 278 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 462 |  |  |  |  |
| 50. | С300-9002-2963 Насосы циркуляционные для систем ГВС фирмы Grundfos типа UP серия 100: UPS 25-60 В, мощность 45/65/90 Вт, шт. | 2 | 4 980.00 |  | 9 960 |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 51. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 44 | 2.02 | 0.86 | 89 | 51 | 38 | 0.1 | 4.4 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
| 52. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.44 | 337.64 | 10.07 | 149 | 34 | 4 | 5.31 | 2.336 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.004 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 203 |  |  |  |  |
| 53. | Е13-03-004-23 (К=2) Окраска металлических огрунтов анных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (в 2 слоя), 100 м2 | 0.88 | 422.16 | 13.04 | 372 | 31 | 11 | 2.88 | 2.534 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.009 |
|  | Объем: 44*2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 422 |  |  |  |  |
| 54. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 0.26 | 1 265.70 | 62.91 | 329 | 61 | 16 | 18.85 | 4.901 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 433 |  |  |  |  |
| 55. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 3.76 | 1 356.11 | 45.76 | 5 099 | 2 508 | 172 | 53.96 | 202.9 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 2 508 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 756 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 363 |  |  |  |  |
| 56. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 1.386 | 1 035.34 | 55.21 | 1 435 | 484 | 77 | 31.98 | 44.32 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 484 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 339 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 258 |  |  |  |  |
| 57. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 160.776 | 16.00 |  | 2 572 |  |  |  |  |
|  | Объем: 138.6*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 58 571 | 5 804 | 676 |  | 475.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.786 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 045 | 3 169 | 318 |  | 261.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 572 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51-53; %=100 - по стр. 54-56) |  |  |  | 3 157 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 51-56) |  |  |  | 2 218 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 420 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 48 526 | 2 635 | 358 |  | 214.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.773 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 31-42, 46, 49) |  |  |  | 3 388 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 31-42, 46, 49) |  |  |  | 2 197 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 54 111 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 69 531 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 545 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 415 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 408 032 | 10 646 | 1 504 |  | 878.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 1.804 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 19 945 | 5 504 | 690 |  | 454.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.031 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 4 964 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 24-26, 51-53; %=100 - по стр. 27-29, 54-56) |  |  |  | 5 476 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 24-29, 51-56) |  |  |  | 3 853 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29 274 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 388 087 | 5 142 | 814 |  | 423.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 1.773 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-15, 18, 21, 22, 31-42, 46, 49) |  |  |  | 6 617 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-15, 18, 21, 22, 31-42, 46, 49) |  |  |  | 4 291 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 398 995 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 428 269 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 093 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 144 |  |  |  |  |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |