| Стройка: | Микрорайон "Звездный" |
| --- | --- |
| Объект: | Жилой дом №53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Автоматику отопления |
| Основание: ЭСП-01-13-64-53-АОВ |
| Сметная стоимость: | 381.855 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 294.532 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 75.708 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.047 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 24.252 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5, шт. | 1 | 7.51 |  | 8 | 7 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С999-1 Тепловычеслитель Эльф-01 (7038,9*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 1 198.28 |  | 1 198 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 3. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 2 | 17.09 |  | 34 | 23 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С999-2 Преобразователь ПРЭМ Д-65 (20000*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 3 404.74 |  | 6 809 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 5. | Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: блок питания, шт. | 2 | 276.78 | 49.08 | 554 | 283 | 98 | 10.1 | 20.2 |
|  |  |  | 141.60 | 5.35 |  |  | 11 | 0.44 | 0.88 |
| 6. | С999-3 Блок питания ИЭС 13-126150 (871*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 148.28 |  | 297 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 7. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 1 | 17.09 |  | 17 | 11 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С999-4 Комплект термопреобразователей КТСПР-001 (2596*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 441.93 |  | 442 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 9. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 1 | 17.09 |  | 17 | 11 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С999-5 Регулятор ECL Comfort 310 (1940*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 3 735.00 |  | 3 735 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 11. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 5 | 17.09 |  | 85 | 57 |  | 1.03 | 5.15 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С999-6 Датчик температуры погружной ЕSMU 100мм (3125,01*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 4 | 531.99 |  | 2 128 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 13. | С999-7 Датчик температуры ЕSMТ (2136*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 363.63 |  | 364 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 14. | Ц11-02-042-4 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 40, 50, шт. | 2 | 155.37 | 55.30 | 311 | 50 | 111 | 2.25 | 4.5 |
|  |  |  | 24.89 | 3.92 |  |  | 8 | 0.24 | 0.48 |
| 15. | С999-8 Клапан регулирующий VB2 иам.50 (30515,53*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 5 194.87 |  | 5 195 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 16. | С999-9 Клапан регулирующий VB2 иам.40 (24959,91*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 4 249.10 |  | 4 249 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 17. | Ц08-01-057-1 Электроприводы, шт. | 2 | 105.96 | 6.60 | 212 | 117 | 13 | 4.8 | 9.6 |
|  |  |  | 58.42 | 0.58 |  |  | 1 | 0.04 | 0.08 |
| 18. | С999-10 Электропривод AMV 20 (18756,45*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 3 193.04 |  | 3 193 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 19. | С999-11 Электропривод AMV 30 (32270*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 5 493.54 |  | 5 494 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 20. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 1 | 17.09 |  | 17 | 11 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С999-12 Реле разности давления RT 262 A (12979,79*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 2 209.64 |  | 2 210 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 22. | Ц11-02-001-2 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5, шт. | 23 | 20.66 |  | 475 | 450 |  | 1.56 | 35.88 |
|  |  |  | 19.56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 17+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С999-13 Манометр МП3-У-10,0-1,5 (572*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 17 | 97.38 |  | 1 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 24. | С999-14 Манометр МП3-У-4,0-1,5 (629*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 6 | 107.08 |  | 642 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 25. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 1 | 17.09 |  | 17 | 11 |  | 1.03 | 1.03 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С999-15 Реле давления КPI 35 (2585*1,03*1,02/1,18/ 5,23), шт. | 1 | 440.06 |  | 440 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 27. | Ц11-02-001-2 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5, шт. | 11 | 20.66 |  | 227 | 215 |  | 1.56 | 17.16 |
|  |  |  | 19.56 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С999-16 Термометр биметаллический ТБ-2Р (1180*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 6 | 200.88 |  | 1 205 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2+1+2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 29. | С999-17 Термометр биметаллический ТБ-2 (895*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 5 | 152.36 |  | 762 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 30. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 2 | 6.93 | 0.96 | 14 | 10 | 2 | 0.41 | 0.82 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С300-9002-1303 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые: ОСВ-40, шт. | 1 | 1 050.00 |  | 1 050 |  |  |  |  |
| 32. | С300-9002-1301 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые: ОСВ-25, шт. | 1 | 807.00 |  | 807 |  |  |  |  |
| 33. | Ц12-12-001-1 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 10, шт. | 5 | 38.52 |  | 193 | 183 |  | 3 | 15 |
|  |  |  | 36.51 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С999-18 Автоматический балансировочный клапан AB-QM10 (6700*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 5 | 1 140.59 |  | 5 703 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 35. | Ц12-12-001-2 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15, шт. | 18 | 38.52 |  | 693 | 657 |  | 3 | 54 |
|  |  |  | 36.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 9+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С802-0010 Клапан балансировочный автоматический ASV-PV (фирма DANFOSS и др.), диаметром 20 мм Кvs=2,5м3/час, шт. | 9 | 2 300.00 |  | 20 700 |  |  |  |  |
| 37. | С999-19 Запорный клапан ASV-M-15 (1746,94*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 9 | 297.39 |  | 2 677 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 38. | Ц12-12-001-3 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 20, шт. | 42 | 38.75 |  | 1 628 | 1 533 |  | 3 | 126 |
|  |  |  | 36.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 21+21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С802-0009 Клапан балансировочный автоматический ASV-PV (фирма DANFOSS и др.), диаметром 15 мм Кvs=1,6м3/час, шт. | 21 | 2 130.00 |  | 44 730 |  |  |  |  |
| 40. | С999-20 Запорный клапан ASV-M-20 (1922,04*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 21 | 327.20 |  | 6 871 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 41. | Ц12-12-001-2 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15, шт. | 299 | 38.52 |  | 11 517 | 10 916 |  | 3 | 897 |
|  |  |  | 36.51 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С999-21 Клапан терморегулятора прямой RA-N-15 (460*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 299 | 78.31 |  | 23 414 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 43. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 299 | 17.09 |  | 5 110 | 3 406 |  | 1.03 | 307.97 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С999-22 Термостатич.элемент RA 2940 (585,83*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 299 | 99.73 |  | 29 819 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 45. | Ц11-02-022-2 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 20, шт. | 339 | 17.09 |  | 5 794 | 3 861 |  | 1.03 | 349.17 |
|  |  |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С999-23 Счетчик-распределитель INDIV-5R (1825,02*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 339 | 310.69 |  | 105 322 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 47. | Ц08-03-572-3 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, 800х600, шт. | 2 | 277.10 | 30.67 | 554 | 58 | 61 | 2.32 | 4.64 |
|  |  |  | 29.09 | 1.63 |  |  | 3 | 0.1 | 0.2 |
|  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С999-24 Шкаф (ШТС) RH683 размером 800х600х300 SABAJ (4003,83*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 681.60 |  | 682 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 49. | С545-9999-153 Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220, шт. | 3 | 7.84 |  | 24 |  |  |  |  |
| 50. | С999-25 Выключатель автоматич. ВА 23-29 (494*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 84.10 |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 51. | С999-24 Шкаф (ШАО) RH683 размером 800х600х300 SABAJ (4003,83*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 681.60 |  | 682 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 52. | С999-25 Выключатель автоматич. ВА 23-29 (494*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 7 | 84.10 |  | 589 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 53. | С999-26 Переключатель Legran (623,13*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 106.08 |  | 212 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 54. | С999-27 Пускатель магнитный ПМ12-004152 (449*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 3 | 76.44 |  | 229 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 55. | С999-28 Кнопка 04464 Legran (1006,74*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 3 | 171.38 |  | 514 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 56. | С999-29 Кнопка 04463 Legran (1005,8*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 3 | 171.22 |  | 514 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 57. | С999-30 Индикатор 604078 Legran (93,5*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 15.92 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 58. | С999-31 Индикатор 604077 Legran (97,5*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 16.60 |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 59. | С999-32 Реле РЭК 77/3 (69,1*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 11.76 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 60. | С999-33 Резистор МЛТ-0,25 (1,5*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 61. | Ц12-14-001-1 Краны латунные диаметр до 25мм, шт. | 20 | 42.79 | 2.30 | 856 | 557 | 46 | 2.29 | 45.8 |
|  |  |  | 27.87 | 0.16 |  |  | 3 | 0.01 | 0.2 |
| 62. | С999-34 Кран 11Б38бк диам.15мм (150*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 20 | 25.54 |  | 511 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 63. | Ц12-14-064-1 Клапаны стальные диаметр до 25мм, шт. | 11 | 48.08 | 4.29 | 529 | 452 | 47 | 3.38 | 37.18 |
|  |  |  | 41.13 | 0.25 |  |  | 3 | 0.0153 | 0.1683 |
| 64. | С999-35 Клапан 15с68нж диам.15мм (4922,96*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 11 | 838.07 |  | 9 219 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 65. | Ц08-02-407-1 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.25 | 1 757.60 | 825.17 | 439 | 92 | 206 | 30.8 | 7.7 |
|  |  |  | 366.52 | 288.08 |  |  | 72 | 20.47 | 5.1175 |
|  | Объем: 15+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | С103-0339 Трубы стальные бесшовные14х2,2 мм, м | 15 | 9.90 |  | 149 |  |  |  |  |
| 67. | С103-0130 Трубы стальные электросварные 26*1,6мм, м | 10 | 10.60 |  | 106 |  |  |  |  |
| 68. | Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.77 | 1 353.04 | 568.85 | 1 042 | 218 | 438 | 23.8 | 18.326 |
|  |  |  | 283.22 | 223.32 |  |  | 172 | 15.91 | 12.2507 |
| 69. | С530-9005-22 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Тяжелого типа, наружным диаметром, мм: 25, м | 77 | 7.73 |  | 595 |  |  |  |  |
| 70. | Ц08-02-412-1 Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5, 100 м | 3.48 | 142.99 | 2.46 | 498 | 232 | 9 | 5.61 | 19.5228 |
|  |  |  | 66.76 | 0.16 |  |  | 1 | 0.01 | 0.0348 |
| 71. | С506-9075-110 Кабели проводного вещания, с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке: марки КММ, микрофонные малогабаритные, с медными жилами: 2х0,35 мм, 1000 м | 0.06 | 6 320.00 |  | 379 |  |  |  |  |
| 72. | С506-9075-112 Кабели проводного вещания, с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке: марки КММ, микрофонные малогабаритные, с медными жилами: 4х0,35 мм, 1000 м | 0.03 | 7 750.00 |  | 233 |  |  |  |  |
| 73. | С507-9001-91 Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м | 0.003 | 7 360.00 |  | 22 |  |  |  |  |
| 74. | С503-0022 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 5х1,5 мм2, 1000 м | 0.028 | 9 490.00 |  | 266 |  |  |  |  |
| 75. | С503-0021 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 4х1,5 мм2, 1000 м | 0.142 | 8 340.00 |  | 1 184 |  |  |  |  |
| 76. | С503-0011 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 4х1 мм2, 1000 м | 0.085 | 6 580.00 |  | 559 |  |  |  |  |
| 77. | Ц12-10-002-2 Отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения, шт. | 31 | 17.34 | 3.37 | 538 | 423 | 104 | 1.12 | 34.72 |
|  |  |  | 13.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 29+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С999-36 Отборное устройство давления (470*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 31 | 80.01 |  | 2 480 |  |  |  |  |
|  | Объем: 29+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 79. | С999-37 Соединитель НСВ14 (97,59*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 29 | 16.61 |  | 482 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 80. | С999-38 Соединитель СНП-М20 (108*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 9 | 18.39 |  | 165 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 81. | С999-39 Соединитель М20 (68,6*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 2 | 11.68 |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 82. | С999-40 Футорка 1/2" 1/4" VT 581 (27*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 4.60 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 83. | С999-41 Ниппель 1/2" VT 582 (19*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 3.23 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 84. | С999-42 Проводник заземляющий П-750 УХЛ3 (88,48*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 15.06 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 85. | С514-9999-516 Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У995 165х165х101 мм, шт. | 1 | 39.30 |  | 39 |  |  |  |  |
| 86. | С999-43 Тройник 1/2" VT 130 (93*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 1 | 15.83 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 87. | С300-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 65, шт. | 6 | 62.50 |  | 375 |  |  |  |  |
| 88. | С300-0999 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 40, шт. | 2 | 62.20 |  | 124 |  |  |  |  |
| 89. | С300-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 63.50 |  | 127 |  |  |  |  |
| 90. | Ц12-01-004-7 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57, м | 0.3 | 69.75 | 44.17 | 21 | 7 | 13 | 1.82 | 0.546 |
|  |  |  | 22.15 | 3.99 |  |  | 1 | 0.2516 | 0.07548 |
| 91. | Ц12-01-004-6 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 45, м | 0.2 | 67.41 | 44.05 | 13 | 4 | 9 | 1.74 | 0.348 |
|  |  |  | 21.18 | 3.99 |  |  | 1 | 0.2516 | 0.05032 |
| 92. | Ц12-01-004-8 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 76, м | 1.31 | 76.51 | 50.85 | 100 | 31 | 67 | 1.93 | 2.5283 |
|  |  |  | 23.49 | 4.60 |  |  | 6 | 0.2904 | 0.380424 |
| 93. | С103-0138 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 0.3 | 26.10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 94. | С103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 0.2 | 18.40 |  | 4 |  |  |  |  |
| 95. | С103-0144 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.31 | 40.80 |  | 53 |  |  |  |  |
| 96. | С534-0280 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 133х4-89х3,5, шт. | 6 | 81.60 |  | 490 |  |  |  |  |
| 97. | С534-0274 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 108х4-76х3,5, шт. | 2 | 70.90 |  | 142 |  |  |  |  |
| 98. | С534-0269 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 89х8-57х5, шт. | 2 | 70.90 |  | 142 |  |  |  |  |
| 99. | С534-0264 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 89х3,5-76х3,5, шт. | 2 | 67.30 |  | 135 |  |  |  |  |
| 100. | С534-0260 Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 76х3,5-45х2,5, шт. | 2 | 63.70 |  | 127 |  |  |  |  |
| 101. | С300-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 20, шт. | 315 | 18.60 |  | 5 859 |  |  |  |  |
| 102. | С300-1238 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 25, шт. | 6 | 20.20 |  | 121 |  |  |  |  |
| 103. | С300-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 15, шт. | 8 | 17.60 |  | 141 |  |  |  |  |
| 104. | С999-44 Муфта 1/2" -3/4" VT 240 (75*1,03*1,02/1,18/5,23), шт. | 8 | 12.77 |  | 102 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03*1.02/1.18/5.23 |
| 105. | Ц08-02-396-5 Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2, 100 м | 0.04 | 1 369.18 | 705.95 | 55 | 18 | 28 | 37.6 | 1.504 |
|  |  |  | 447.44 | 182.13 |  |  | 7 | 12.78 | 0.5112 |
|  | Объем: 2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Ц08-02-396-6 Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 3, 100 м | 0.12 | 1 145.52 | 579.87 | 137 | 42 | 70 | 29.4 | 3.528 |
|  |  |  | 349.86 | 145.66 |  |  | 17 | 10.21 | 1.2252 |
|  | Объем: 3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С514-9714-29 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1105 2075х115х67 прямой, шт. | 2 | 295.00 |  | 590 |  |  |  |  |
| 108. | С514-9714-30 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1106 3075х115х67 прямой, шт. | 4 | 505.00 |  | 2 020 |  |  |  |  |
| 109. | С514-9714-33 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1109 298х230х67 угловой, шт. | 5 | 168.00 |  | 840 |  |  |  |  |
| 110. | С514-9714-34 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1110 418х304х67 тройник, шт. | 2 | 237.00 |  | 474 |  |  |  |  |
| 111. | С514-9714-581 Стойка для установки кабельных полок, типа: К1150, 1000 шт. | 0.028 | 21 890.00 |  | 613 |  |  |  |  |
| 112. | С514-9714-571 Полка кабельная, типа: К1160, 1000 шт. | 0.028 | 6 520.00 |  | 183 |  |  |  |  |
| 113. | С300-1463 Фасонные, соединительные части, детали крепления к металлополимерным трубам: Фиксатор пластмассовый одинарный для металлополимерных, труб размером: 1", шт. | 150 | 14.30 |  | 2 145 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 347 685 | 23 946 | 1 322 |  | 2025.4931 |
|  |  |  |  |  |  |  | 306 |  | 21.653924 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 294 532 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 294 532 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 41 559 | 23 936 | 1 320 |  | 2024.6731 |
|  |  |  |  |  |  |  | 306 |  | 21.653924 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 9 273 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 20, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 41, 43, 45, 61, 63, 77, 90-92; %=95 - по стр. 17, 47, 65, 68, 70, 105, 106) |  |  |  | 19 551 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 20, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 41, 43, 45, 61, 63, 77, 90-92; %=65 - по стр. 17, 47, 65, 68, 70, 105, 106) |  |  |  | 14 598 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 75 708 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 11 274 | 10 | 2 |  | 0.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 30) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 30) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 11 295 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 381 855 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19 564 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 14 606 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=5 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 61, 63, 65, 68, 70, 77, 90-92, 105, 106) |  |  |  | 306 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |