| Стройка: | Микрорайон "Звездный" |
| --- | --- |
| Объект: | Жилой дом №53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Внутренняя канализация |
| Основание: ЭСП-01-13-64-53-ВК |
| Сметная стоимость: | 621.663 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.476 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 30.215 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Система К1 (ниже 0.00) |
| 1. | Е16-01-002-3 Прокладка труб чугунных диаметром, мм: 100 (на выпуске), м | 15 | 175.92 | 2.62 | 2 639 | 227 | 39 | 1.2992 | 19.488 |
|  |  |  | 15.10 | 0.15 |  |  | 2 | 0.0092 | 0.138 |
|  | Объем: 5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 150 | 162.28 | 1.29 | 24 342 | 1 560 | 194 | 0.8547 | 128.205 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 9 | 0.0036 | 0.54 |
|  | Объем: 50*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е17-01-001-23 Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм: 100 (Т-100), комплект | 3 | 300.54 | 2.05 | 902 | 32 | 6 | 0.877 | 2.631 |
|  |  |  | 10.67 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.03 |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е16-07-002-2 Установка воронок сливных диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 31.76 |  | 32 | 7 |  | 0.61 | 0.61 |
|  |  |  | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-997 Краны пробковый диаметром 50мм, шт. | 1 | 240.00 |  | 240 |  |  |  |  |
| 6. | Е16-01-005-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 50, м | 9 | 109.92 | 0.88 | 989 | 85 | 8 | 0.777 | 6.993 |
|  |  |  | 9.46 | 0.04 |  |  |  | 0.0024 | 0.0216 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 29 144 | 1 911 | 247 |  | 157.927 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.7296 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 29 144 | 1 911 | 247 |  | 157.927 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.7296 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 6) |  |  |  | 2 460 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 6) |  |  |  | 1 595 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 33 199 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 33 199 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 460 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 595 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Система К1 (выше 0.00) |
| 7. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 660 | 162.28 | 1.29 | 107 105 | 6 864 | 851 | 0.8547 | 564.102 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 40 | 0.0036 | 2.376 |
|  | Объем: 220*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 50, м | 360 | 36.74 | 0.13 | 13 226 | 2 902 | 47 | 0.6424 | 231.264 |
|  |  |  | 8.06 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.072 |
|  | Объем: 120*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 1.11 | 1 265.70 | 62.91 | 1 405 | 259 | 70 | 18.85 | 20.9235 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.37*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.1959 | 1 035.34 | 55.21 | 203 | 68 | 11 | 31.98 | 6.264882 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6.53*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С104-9001-1 Стеклотекстолит СТПЛ-ТБ, м2 | 22.5285 | 54.00 |  | 1 217 |  |  |  |  |
|  | Объем: 6.53*1.15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 123 156 | 10 093 | 979 |  | 822.55438 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2.448 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 825 | 327 | 81 |  | 27.188382 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 217 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9, 10) |  |  |  | 327 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 9, 10) |  |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 381 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 120 331 | 9 766 | 898 |  | 795.366 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2.448 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 7, 8) |  |  |  | 12 552 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 7, 8) |  |  |  | 8 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 141 022 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 144 403 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 879 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 368 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Система К2 (ниже 0.00) |
| 12. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 27 | 120.22 | 2.18 | 3 246 | 266 | 59 | 0.7975 | 21.5325 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  | 2 | 0.0037 | 0.0999 |
|  | Объем: 9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.27 | 92.71 | 4.77 | 25 | 20 | 1 | 5.01 | 1.3527 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е16-02-005-1А Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 25х2, м | 18 | 19.86 | 1.28 | 357 | 135 | 23 | 0.6083 | 10.9494 |
|  |  |  | 7.52 | 0.03 |  |  | 1 | 0.0019 | 0.0342 |
|  | Объем: 6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.18 | 84.00 | 4.77 | 15 | 13 | 1 | 5.01 | 0.9018 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С300-9002-1059 Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 25, шт. | 3 | 60.60 |  | 182 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 3 | 90.50 |  | 272 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С300-1003 Фланцы глухие диаметром, мм: 100 (заглушки), шт. | 3 | 123.00 |  | 369 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С300-9002-1251 Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм, шт. | 3 | 63.60 |  | 191 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 4 657 | 434 | 84 |  | 34.7364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.1341 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 657 | 434 | 84 |  | 34.7364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.1341 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 12-15) |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 12-15) |  |  |  | 363 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 5 579 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 5 579 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 363 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Система К2 (выше 0.00) |
| 20. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 114 | 120.22 | 2.18 | 13 705 | 1 124 | 249 | 0.7975 | 90.915 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  | 7 | 0.0037 | 0.4218 |
|  | Объем: 38*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 1.14 | 92.71 | 4.77 | 106 | 84 | 5 | 5.01 | 5.7114 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 38*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е16-07-002-1 Установка воронок водосточных чугунных диаметром 100 мм, шт. | 9 | 376.71 | 14.43 | 3 390 | 327 | 130 | 2.94 | 26.46 |
|  |  |  | 36.34 | 0.16 |  |  | 1 | 0.01 | 0.09 |
|  | Объем: 3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 6 | 90.50 |  | 543 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С300-1003 Фланцы глухие диаметром, мм: 100 (заглушки), шт. | 6 | 123.00 |  | 738 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С300-0918 Фасонные части к чугунным канализационным трубам: Ревизии, диаметром, мм: 100, шт. | 6 | 73.80 |  | 443 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 18 925 | 1 535 | 384 |  | 123.0864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.5118 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 18 925 | 1 535 | 384 |  | 123.0864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.5118 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 20-22) |  |  |  | 1 975 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 20-22) |  |  |  | 1 281 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 22 181 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 22 181 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 975 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 281 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Сантехоборудование |
| 26. | Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, комплект | 150 | 70.55 | 4.50 | 10 583 | 4 451 | 675 | 2.464 | 369.6 |
|  |  |  | 29.67 | 0.34 |  |  | 51 | 0.032 | 4.8 |
|  | Объем: 50*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С300-1521 Унитаз-компакт <Kомфорт>,с непосредственно присоединенным бачком, комплект | 150 | 353.00 |  | 52 950 |  |  |  |  |
|  | Объем: 50*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е17-01-001-13 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды, без смесителя, комплект | 120 | 32.88 | 2.16 | 3 946 | 2 416 | 259 | 1.654 | 198.48 |
|  |  |  | 20.13 | 0.14 |  |  | 17 | 0.013 | 1.56 |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С300-0722 Умывальники с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, комплект | 120 | 217.00 |  | 26 040 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, комплект | 30 | 39.02 | 2.45 | 1 171 | 791 | 74 | 2.165 | 64.95 |
|  |  |  | 26.35 | 0.14 |  |  | 4 | 0.013 | 0.39 |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С300-0664 Умывальники с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, комплект | 30 | 339.00 |  | 10 170 |  |  |  |  |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, с аэратором, комплект | 30 | 152.00 |  | 4 560 |  |  |  |  |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е17-01-001-1 Установка ванн купальных прямых, без смесителя чугунных эмалированных ВЧМ-1500, размером 1500х700х607 мм, комплект | 120 | 1 589.65 | 11.50 | 190 758 | 4 702 | 1 380 | 3.219 | 386.28 |
|  |  |  | 39.18 | 0.97 |  |  | 116 | 0.079 | 9.48 |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е17-01-002-3 Установка смесителей, шт. | 120 | 10.38 | 0.02 | 1 246 | 1 022 | 2 | 0.7 | 84 |
|  |  |  | 8.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С300-0617 Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с золотниковокривошипным переключателем, комплект | 120 | 251.00 |  | 30 120 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е17-01-005-1 Установка моек со смесителем: на одно отделение, комплект | 123 | 32.53 | 1.68 | 4 001 | 2 593 | 207 | 1.732 | 213.036 |
|  |  |  | 21.08 | 0.14 |  |  | 17 | 0.013 | 1.599 |
|  | Объем: 41*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С300-0489 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями: МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном, комплект | 123 | 379.00 |  | 46 617 |  |  |  |  |
|  | Объем: 41*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 382 162 | 15 975 | 2 597 |  | 1316.346 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 17.829 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 382 162 | 15 975 | 2 597 |  | 1316.346 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 17.829 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 26, 28, 30, 33, 34, 36) |  |  |  | 20 710 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 26, 28, 30, 33, 34, 36) |  |  |  | 13 429 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 416 301 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 416 301 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 20 710 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 13 429 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 558 044 | 29 948 | 4 291 |  | 2454.6502 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 |  | 21.6525 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 825 | 327 | 81 |  | 27.188382 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 217 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9, 10) |  |  |  | 327 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 9, 10) |  |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 381 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 555 219 | 29 621 | 4 210 |  | 2427.4618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 267 |  | 21.6525 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 6-8, 12-15, 20-22, 26, 28, 30, 33, 34, 36) |  |  |  | 38 256 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 6-8, 12-15, 20-22, 26, 28, 30, 33, 34, 36) |  |  |  | 24 807 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 618 282 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 621 663 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 38 583 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 25 036 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |