| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 200__г. | «______»____________________ 200__г. |
| Объект: |
| Стройка : Ангары №1 и №2 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Электромонтажные работы. |
| Сметная стоимость: | 20.542 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 20.261 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.214 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.648 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-403-3 Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильные: под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м | 2 | 1 066.92 | 172.25 | 2 134 | 881 | 345 | 37 | 74 |
|  |  |  | 440.30 | 73.53 |  |  | 147 | 5.24 | 10.48 |
| 2. | Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 2 | 1 353.04 | 568.85 | 2 706 | 566 | 1 138 | 23.8 | 47.6 |
|  |  |  | 283.22 | 223.32 |  |  | 447 | 15.91 | 31.82 |
| 3. | Ц08-03-545-5 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до: 10 мм2, с количеством зажимов до 4, шт. | 14 | 97.30 | 2.79 | 1 362 | 400 | 39 | 2.4 | 33.6 |
|  |  |  | 28.56 | 0.05 |  |  | 1 | 0.003 | 0.042 |
| 4. | Ц08-03-593-6 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый, 100 шт. | 0.06 | 3 405.64 | 1 763.45 | 204 | 66 | 106 | 88.3 | 5.298 |
|  |  |  | 1 107.28 | 616.66 |  |  | 37 | 43.76 | 2.6256 |
| 5. | Ц08-03-591-2 Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.06 | 467.80 | 9.85 | 28 | 24 | 1 | 32.2 | 1.932 |
|  |  |  | 403.79 | 0.65 |  |  |  | 0.04 | 0.0024 |
| 6. | Ц08-02-407-1 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.12 | 1 757.60 | 825.17 | 211 | 44 | 99 | 30.8 | 3.696 |
|  |  |  | 366.52 | 288.08 |  |  | 35 | 20.47 | 2.4564 |
|  | Материалы не учтенные ценником |
| 7. | С530-9015-2 Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6-19-215-83), наружным диаметром, мм: 20, м | 200 | 5.65 |  | 1 130 |  |  |  |  |
| 8. | С103-0003 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 18 | 15.60 |  | 281 |  |  |  |  |
| 9. | С501-9075-660 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м | 0.2 | 7 590.00 |  | 1 518 |  |  |  |  |
| 10. | С514-9999-512 Коробка распределительная серии КМ: КМ-206, шт. | 14 | 10.90 |  | 153 |  |  |  |  |
| 11. | С545-9999-81 Выключатель одноклавишный, скрытой установки: C-1-6/220, шт. | 6 | 16.30 |  | 98 |  |  |  |  |
| 12. | С546-9999-662 Светильник консольный с зажигающим устройством, типа: РКУ15- 400-101, шт. | 6 | 1 080.00 |  | 6 480 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 16 305 | 1 981 | 1 728 |  | 166.126 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667 |  | 47.4264 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 024 | 1 981 | 1 728 |  | 166.126 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667 |  | 47.4264 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 9 379 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6) |  |  |  | 2 516 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6) |  |  |  | 1 721 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 261 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 20 542 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 516 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 721 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5 - по стр. 1-6) |  |  |  | 140 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |