| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 200__г. | «______»____________________ 200__г. |
| Стройка: | Строительство двух газовых турбин с котлами-утилизаторами и системами жизнеобеспечения вновь устанавливаемого оборудования на ТЭЦ-1 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство фундаментов под оборудование ОРУ 110 кВ |
| Сметная стоимость: | 589.433 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.634 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 21.571 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 |
| 1. | Е01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.1925 | 8 097.84 | 7 888.18 | 1 559 | 39 | 1 518 | 20.6448 | 3.974124 |
|  |  |  | 203.56 | 975.78 |  |  | 188 | 59.754 | 11.502645 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 888 |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-3 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.185 Кзтр=1,2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 | 0.205 | 3 227.77 |  | 662 | 662 |  | 327.36 | 67.1088 |
|  |  |  | 3 227.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.32 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 530 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 490 |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-013-8 Погрузка в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.0205 | 6 188.36 | 6 028.23 | 127 | 3 | 124 | 15.7458 | 0.3227889 |
|  |  |  | 155.25 | 745.70 |  |  | 15 | 45.6642 | 0.9361161 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 153 |  |  |  |  |
| 4. | С601-9020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 20 км (1-й класс груза), т | 36.9 | 33.22 |  | 1 226 |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-016-2 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3 | 0.15 | 547.73 | 493.18 | 82 | 7 | 74 | 5.037 | 0.75555 |
|  |  |  | 49.67 | 89.47 |  |  | 13 | 5.4786 | 0.82179 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.83 | 1 271.61 |  | 1 055 | 1 055 |  | 134.136 | 111.33288 |
|  |  |  | 1 271.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 844 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 45% |  |  | 475 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 374 |  |  |  |  |
| 7. | С408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 83 | 116.00 |  | 9 628 |  |  |  |  |
| 8. | Е05-01-030-2 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3, м3 | 45 | 1 146.75 | 889.52 | 51 604 | 10 535 | 40 028 | 19.2372 | 865.674 |
|  |  |  | 234.12 | 80.25 |  |  | 3 611 | 5.088888 | 228.99996 |
|  | Вычт.ресурсы: Х10-0305:[ ЭМ-(716.86=142.80*5.02), ЗПМ-(81.98=16.33*5.02) ] |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 18 390 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 11 317 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 81 311 |  |  |  |  |
| 9. | Х10-0301 Установки и станки ударно-канатного бурения, глубина бурения до 25 м, маш.ч | 225.9 | 441.27 | 441.27 | 99 683 |  | 99 683 |  |  |
|  |  |  |  | 22.54 |  |  | 5 091 | 1.38 | 311.742 |
|  | Накладные расходы | 130% |  |  | 6 618 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 4 073 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 110 374 |  |  |  |  |
| 10. | С103-0221 Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм, м | 400 | 751.00 |  | 300 400 |  |  |  |  |
| 11. | С109-0102 Желонки с плоским клапаном, шт. | 1 | 3 520.00 |  | 3 520 |  |  |  |  |
| 12. | С401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2, м3 | 49.5 | 653.00 |  | 32 324 |  |  |  |  |
| 13. | С204-0002 Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 8, т | 0.83 | 7 390.00 |  | 6 134 |  |  |  |  |
| 14. | С204-0047 Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток Пространственных, диаметром, мм: 8, т | 0.83 | 3 140.00 |  | 2 606 |  |  |  |  |
| 15. | С204-0022 Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12, т | 2.8 | 7 910.00 |  | 22 148 |  |  |  |  |
| 16. | С204-0049 Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток Пространственных, диаметром, мм: 12, т | 2.8 | 2 600.00 |  | 7 280 |  |  |  |  |
| 17. | С204-0024 Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 16-18, т | 0.04 | 7 630.00 |  | 305 |  |  |  |  |
| 18. | С204-0051 Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток Пространственных, диаметром, мм: 16-18, т | 0.04 | 2 220.00 |  | 89 |  |  |  |  |
| 19. | С204-0062 Детали накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий: Поставляемые отдельно, т | 0.15 | 7 300.00 |  | 1 095 |  |  |  |  |
| 20. | С204-0057 Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: Пространственных, т | 0.15 | 2 430.00 |  | 365 |  |  |  |  |
| 21. | Е06-01-015-8 Установка закладных деталей весом: до 20 кг, т | 0.35 | 11 467.23 | 55.67 | 4 014 | 351 | 19 | 87.2436 | 30.53526 |
|  |  |  | 1 001.56 | 3.38 |  |  | 1 | 0.207 | 0.07245 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 612 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 545 906 | 12 652 | 141 446 |  | 1079.7034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 919 |  | 554.07496 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 545 906 | 12 652 | 141 446 |  | 1079.7034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 919 |  | 554.07496 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 345 168 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5; %=80 - по стр. 2, 6; %=130 - по стр. 8, 9; %=105 - по стр. 21) |  |  |  | 27 003 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 5; %=45 - по стр. 2, 6; %=80 - по стр. 8, 9; %=65 - по стр. 21) |  |  |  | 16 524 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 589 433 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 589 433 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 27 003 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 16 524 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |