| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 441 298 | руб. | Смета на сумму: | 441 298 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: |  |
| Объект: | Жилой дом 16-ти этажный, 1 подъездный. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТЕПЛА) |
| Основание: СДУ.С |
| Сметная стоимость: | 441.298 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 302.027 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 51.432 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.114 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 52.552 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Автоматика системы отопления |
| 1. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 ( электронный счетчик-распределитель INDIV-3R), шт. | 367 | 7.51 |  | 2 756 | 2 393 |  | 0.52 | 190.84 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ц11-01-001-1 Конструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до: 1, шт. | 367 | 38.69 | 4.72 | 14 199 | 2 110 | 1 732 | 0.52 | 190.84 |
|  |  |  | 5.75 | 0.74 |  |  | 272 | 0.06 | 22.02 |
| 3. | Ц11-04-004-1 Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Сетевой узел NNB-Std), шт. | 32 | 242.90 | 104.06 | 7 773 | 3 801 | 3 330 | 10.1 | 323.2 |
|  |  |  | 118.78 | 7.02 |  |  | 225 | 0.43 | 13.76 |
| 4. | Ц11-04-004-1 Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Сетевой узел NNV-232), шт. | 1 | 242.90 | 104.06 | 243 | 119 | 104 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 118.78 | 7.02 |  |  | 7 | 0.43 | 0.43 |
| 5. | Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25, шт. | 2 | 78.94 | 1.60 | 158 | 38 | 3 | 1.56 | 3.12 |
|  |  |  | 18.78 | 0.03 |  |  |  | 0.002 | 0.004 |
| 6. | С545-9999-26 Выключатель автоматический, шт. | 2 | 43.00 |  | 86 |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 661.10 | 24.70 | 13 | 11 |  | 43.2 | 0.864 |
|  |  |  | 541.73 | 0.65 |  |  |  | 0.04 | 0.0008 |
| 8. | С545-9999-176 Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, шт. | 2 | 13.40 |  | 27 |  |  |  |  |
| 9. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (Шкаф диспетчеризации RH553: 500х500х300), шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
|  | Изделия и материалы |
| 10. | Ц08-02-148-1 Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м | 1.05 | 723.70 | 513.54 | 760 | 158 | 539 | 12.4 | 13.02 |
|  |  |  | 150.91 | 48.43 |  |  | 51 | 3.39 | 3.5595 |
|  | Объем: 75+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц08-02-402-2 Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок 2-4-х жильный: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2, 100 м | 0.36 | 1 610.75 | 535.08 | 580 | 60 | 193 | 14.1 | 5.076 |
|  |  |  | 167.79 | 71.50 |  |  | 26 | 4.83 | 1.7388 |
| 12. | Ц08-02-401-1 Кабель 2-4-х жильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок сечением жилы до 16 мм2, 100 м | 0.01 | 3 078.18 | 891.46 | 31 | 6 | 9 | 51.6 | 0.516 |
|  |  |  | 614.04 | 350.37 |  |  | 4 | 24.95 | 0.2495 |
| 13. | С507-9001-90 Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сеч. 3х1 мм2, 1000 м | 0.031 | 5 410.00 |  | 168 |  |  |  |  |
| 14. | С507-9001-85 Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сеч. 2х1 мм2, 1000 м | 0.001 | 4 250.00 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15. | С550-9075-12 Кабели "витая-пара" UTP 424, 1000 м | 0.11 | 8 180.00 |  | 900 |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-01-087-3 Металлические конструкции, т | 0.003 | 16 204.53 | 546.92 | 49 | 2 | 2 | 62.2 | 0.1866 |
|  |  |  | 756.97 | 28.41 |  |  |  | 1.74 | 0.00522 |
| 17. | Ц08-02-407-1 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.75 | 1 757.60 | 825.17 | 1 318 | 275 | 619 | 30.8 | 23.1 |
|  |  |  | 366.52 | 288.08 |  |  | 216 | 20.47 | 15.3525 |
| 18. | С103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 75 | 12.30 |  | 923 |  |  |  |  |
| 19. | С514-9999-516 Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У995 165х165х101 мм, шт. | 2 | 39.30 |  | 79 |  |  |  |  |
| 20. | Ц08-02-396-2 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 3, 100 м | 0.36 | 1 407.46 | 728.53 | 507 | 136 | 262 | 31.7 | 11.412 |
|  |  |  | 377.23 | 162.17 |  |  | 58 | 11.31 | 4.0716 |
|  | Объем: 3*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С514-9714-30 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1106 3075х115х67 прямой, шт. | 12 | 505.00 |  | 6 060 |  |  |  |  |
| 22. | Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.3 | 1 353.04 | 568.85 | 406 | 85 | 171 | 23.8 | 7.14 |
|  |  |  | 283.22 | 223.32 |  |  | 67 | 15.91 | 4.773 |
| 23. | С530-9005-2 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа, наружным диаметром, мм: 20, м | 30 | 2.60 |  | 78 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 37 189 | 9 224 | 7 001 |  | 781.7846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 66.25492 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 266 | 9 224 | 7 001 |  | 781.7846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 66.25492 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 7 324 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=92 - по стр. 3, 4; %=95 - по стр. 5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 8 805 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 3-5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 6 361 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 51 432 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 52 355 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 805 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 361 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 602 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Оборудование |
| 24. | С-Прайс. Электронный счетчик-распределитель INDIV-3R. DANFOSS, шт. | 367 | 466.92 |  | 171 360 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(43,39+1,32+0,04*2+0,01*2)*41,6*1.02*1.02/1.18/3.52 |
| 25. | С-Прайс. Сетевой узел NNB-Std, DANFOSS, шт. | 32 | 3 191.45 |  | 102 126 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =306,28*41,60*1.02*1.02/1.18/3.52 |
| 26. | С-Прайс. Сетевой узел NNV-232, DANFOSS, шт. | 1 | 3 719.53 |  | 3 720 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =356.96*41,60*1.02*1.02/1.18/3.52 |
| 27. | С-Прайс. Комплект радиомодуля INDIV RM, DANFOSS, шт. | 1 | 21 914.47 |  | 21 914 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2103.11*41,60*1.02*1.02/1.18/3.52 |
| 28. | С-Прайс. Программное обеспечение для системы INDIV AMR, DANFOSS, комплект | 1 | 1 655.33 |  | 1 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =158,86*41,60*1.02*1.02/1.18/3.52 |
| 29. | С-Прайс. Шкаф диспетчеризации RH553: 500х500х300, шт. | 1 | 1 252.41 |  | 1 252 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5000*1.02*1.02/1.18/3.52 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 30. | Ц102-01-001-13 Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 320, шт. | 1 | 34 614.43 |  | 34 614 | 34 614 |  | 1850 | 1850 |
|  |  |  | 34 614.43 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ц102-01-001-14 Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 13, шт. | 80 | 97.30 |  | 7 784 | 7 784 |  | 5.2 | 416 |
|  |  |  | 97.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 42 398 | 42 398 |  |  | 2266 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 42 398 | 42 398 |  |  | 2266 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65) |  |  |  | 27 559 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 16 959 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 86 916 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 86 916 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 27 559 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 16 959 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 381 614 | 51 622 | 7 001 |  | 3047.7846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 66.25492 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 302 027 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 266 | 9 224 | 7 001 |  | 781.7846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 66.25492 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 7 324 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=92 - по стр. 3, 4; %=95 - по стр. 5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 8 805 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 3-5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 6 361 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 51 432 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 42 398 | 42 398 |  |  | 2266 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 30, 31) |  |  |  | 27 559 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 30, 31) |  |  |  | 16 959 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 86 916 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 441 298 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 36 364 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 320 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-5, 7, 9-12, 16, 17, 20, 22) |  |  |  | 602 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |